## Artikelen
Artikelnr. | GTIN | Artikel omschrijving | Serie (product) | Type | PH | PE | Prijs per PE en PH | Prijsdatum | Conditiegroep | Verp. | Code voorganger | GTIN Voorganger | Code opvolger | GTIN Opvolger | Productklasse
KWH1017 | 08717438660462 | Stroom trafo 400/5 Amp. 10-40mm (45mm) Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 48.6 | 2022-10-01 | 127100 | CT | KWH1015 | 08717438660448 |  |  | EC002048
KWH1043 | 08717438661872 | PRO75D (10)100Amp 230V 1,6Kimp/kWh Klasse I 4TE | kWh-meters | 1 fase non-MID | 1 | Stuk | 132.2 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1052FLEX | 08719214371616 | 0276 Flex PRO1-S LCD 1p 16Amp MID Schuko 3G2,5 IP44 Klasse I | Flex | 1p 16Amp MID | 1 | Stuk | 278.6 | 2022-10-01 | 127000 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1053FLEX | 08719214371739 | 0283 Flex PRO1-S LCD 1p 16Amp MID CEE16 3G2,5 IP44 Klasse I | Flex | 1p 16Amp MID | 1 | Stuk | 304.6 | 2022-10-01 | 127000 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1064 | 08717438666266 | PRO370D (10)65Amp 230/400V LCD 2-tarief - B 4TE | kWh-meters | 3 fase non-MID | 1 | Stuk | 268.4 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1071 | 08719214370152 | DZT6252 5(80)Amp 76mm MID 400V 50hz 1Kimp/4TE+4mm | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 195.45 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  | KWH1071DZT | 08717438667089 | EC001506
KWH1071DZT | 08717438667089 | DZT6002 5(45)Amp U MID B+D 1Kimp/kWh B 1TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 57.25 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1073DZT | 08719214371470 | DZT6284 5(50)Amp MID 230V 50hz 2000imp/kWh 1TE mechanisch 5+1 | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 67.9 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1073PRO | 08717438668826 | 0252 Pro1-2T 5(45)Amp U MID 230V 50hz 1Kimp/1TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 106.65 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1074PRO | 08717438668833 | 0255 Pro380-S 5(100)Amp MID 400V 50hz 10Kimp/4TE | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 308.1 | 2022-10-01 | 127100 | CT | KWH1046DZT | 08717438667621 |  |  | EC001506
KWH1075PRO | 08717438668840 | 0254 Pro1 Mod 5(45)Amp U MID 230V 50hz 1Kimp/1TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 118.35 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1077PRO | 08717438668864 | 0257 Pro380 Mod 5(100)Amp U MID 400V 50hz 1 Kimp/4TE | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 356.3 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1078PRO | 08717438668871 | 0251 PRO1-S 5(45)Amp U MID 230V 50hz 1Kimp/1TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 89.5 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1079PRO | 08717438669144 | 0253 Pro1 Mb 5(45)Amp U MID 230V 50hz 1Kimp/1TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 132.65 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1080PRO | 08717438669489 | 0258 PRO380-S-CT 3x1,5-/6Amp 230/400V 4TE | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 301.65 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1081PRO | 08717438669786 | 0256 Pro380 Mb 5(100)Amp U MID 400V 50hz 1 Kimp/4TE | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 383.15 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1082PRO | 08717438669878 | 0259 PRO380-MB-CT 3x1,5-/6Amp 230/400V mb 4TE | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 386.25 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1085PRO | 08719214371050 | 0260 Pro380-MOD-CT 3x1,5/6Amp 230/400V MID 4TE | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 380.45 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1086PRO | 01134956000391 | 0287 PRO2-Mod (100Amp) 230V/50HZ RS485 MID 10kimp/2TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 146.95 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1087PRO | 01134956000360 | 0284 PRO2-s (100Amp) 230V/50HZ MID 10kimp/2TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 127.85 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1088PRO | 01134956000384 | 0286 PRO2-Mb (100Amp) 230V/50HZ M-bus MID 10kimp/2TE | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 158.65 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1091 | 04260148838217 | 130560-03 230V 50Hz 5(60)Amp MID (V1.00) 1.000Imp/kWh klasse 1 IP54 | kWh-meters | 1 fase MID | 1 | Stuk | 102.65 | 2022-10-01 | 127100 | CT | KWH1090 | 04260148834592 |  |  | EC001506
KWH1095 | 04260148834530 | 5293 230V/400V 50Hz 0,2-5(60)Amp MID 500Imp/kWh klasse 1 (V1.30) IP51 | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 227.65 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC001506
KWH1096 | 04260148836688 | 230560-03 230V/400V 50Hz 0,2-5(60)Amp MID 1000Imp/kWh IP54 | kWh-meters | 3 fase MID | 1 | Stuk | 226.7 | 2022-10-01 | 127100 | CT | KWH1095 | 04260148834530 |  |  | EC001506
KWHT24100 | 08719214370381 | 7010 PRO24-CT-100c Stroom trafo 100/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 66.35 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT24150 | 08719214370312 | 7019 PRO24-CT-150c Stroom trafo 150/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 66.35 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT24200 | 08719214370398 | 7012 PRO24-CT-200c Stroom trafo 200/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 66.35 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT24250 | 08719214370329 | 7013 PRO24-CT-250c Stroom trafo 250/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 66.35 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT24300 | 08719214370367 | 7014 PRO24-CT-300c Stroom trafo 300/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 66.35 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT30100 | 08719214370725 | 7108 PRO31-B-CT5-100c Stroom trafo 100/5 Amp. max. 25mm Klasse 1 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 17.8 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT30150 | 08719214370350 | 7101 PRO3010-CT5-150c Stroom trafo 150/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 17.8 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT30200 | 08719214370411 | 7102 PRO3010-CT5-200c Stroom trafo 200/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 17.8 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT30250 | 08719214370404 | 7103 PRO3010-CT5-250c Stroom trafo 250/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 17.8 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT30300 | 08719214370374 | 7110 PRO3010-CT5-300c Stroom trafo 300/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 17.8 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT36400 | 08719214370343 | 7017 PRO36-CT5-400c Stroom trafo 400/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 83.15 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT36600 | 08719214370336 | 7018 PRO36-CT5-600c Stroom trafo 600/5 Amp. max. 24mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 83.15 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048
KWHT50400 | 08719214370732 | 7112 PRO5010-CT5-400 Stroom trafo 400/5 Amp. max. 37mm Klasse 0,5 | kWh-meters | Stroomtrafo | 1 | Stuk | 23.85 | 2022-10-01 | 127100 | CT |  |  |  |  | EC002048